## Beregning
Rentabilitetsberegning af solcelleanlæg på kommunale tage
OBS: indtast i gule celler
Solcelleanlæg |  |  | noter
Areal | 600 | m2
Effekt | 120 | kWp
Produktion/kWp | 950 | kWh/kWp
Produktion | 114000 | kWh/år
Anskaffelse + montering | 700000 | kr. | Priser indhentet af Aarhus Kommune. Ved opsætning af flere anlæg, kan formentlig opnås besparelse.
Projektledelse + rådgivning | 105000 | kr. | Projektledelse og rådgivning vil også falde relativt ved opsætning af flere anlæg. Ca. 10% besparelse ved fem anlæg.
Total investering anlæg | 805000 | kr.
Forudsætninger
Inverterskift efter 15 år | 66000 | kr. | Pris indhentet af Aarhus Kommune
Andel egenproduktion | 70% |  | Skal være så høj så mulig for at maksimere rentabiliteten. Typisk mellem 70-85%.
Levetid (lav risiko ved skoler) | 25 | år | Nogle går længere op i levetid, f.eks. 30 år
Tab i ydeevne / år | 1 | %
Elpris (købspris, sparet) Husk Kilde | 0.45 | kr/kwt | Elprisen er meget ustabil pt. Aarhus Kommune har tre scenarier (lav: 30 øre/kwt - medium: 45 øre/kwt - høj: 60 øre/kwt)
Salgpris til net | 0.25 | kr/kwt | Tjek priser. 25 øre/kwt er konservativt sat.
Diverse tariffer (tranmission, distrubition, ect.) | 0.24 | kr/kwt | Disse tariffer kan variere mellem landsdele og størrelser på bygninger. Tjek selv elregninger for konkrete bygninger.
Rådighedstarif (betales over 50 kW) | 0.0935 | kr/kwt | kilde: konstant. Tjek selv priser i jeres område / hos jeres elselskab
Indfødningsfarif (betales), kun netdel | 0.04 | kr/kwt | Det er de lokale netselskaber der hver især kommer til at prissætte indfødningstariffen. Ændringerne forventes først endeligt vedtaget primo juli og trænder først i kraft 1. januar 2023.
Tilslutningstarif (betales én gang) | 0 |  | Egenproducenter på lavspænding med produktionskapacitet over 50 kW kan undgå at betale tilslutningsbidrag, hvis de ikke indføder mere elektricitet på nettet end de har forpligtet sig til at få leveret via deres forbrugertilslutning(kontrakt, se introduktionsvideo. Ændringerne forventes først endeligt vedtaget primo juli og trænder først i kraft 1. januar 2023.
Energiinflation | 3%
Rente (25 års løbetid) | 3%
Inflation | 2%
Driftudgifter i alt for anlæg
Evishine, overvågning | 500 | kr/år
service, intern | 2000 | kr/år | relativt lavt, men Aarhus Kommune har erfaring.
omk. Selskab, revisor, regnskabsprogram, forsikringer, interne timer, ect. | 10000 | kr/år | Betydelige stordriftsfordele. De 10.000 kr. / anlæg er mest realistisk ved 10 solcelleanlæg i selskabet.
total drift | 12500 | kr/år
Resultat
Nutidsværdi (25 år) | 55578.1846 | kr.
Nutidsværdi (30 år) | 145411.437 | kr.
Årlig indtjening | 2223.1274 | kr.
Cashflow
år | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Indtægter
Eget forbrug | 47600.7 | 49028.721 | 50499.5826 | 52014.5701 | 53575.0072 | 55182.2574 | 56837.7252 | 58542.8569 | 60299.1426 | 62108.1169 | 63971.3604 | 65890.5012 | 67867.2162 | 69903.2327 | 72000.3297 | 74160.3396 | 76385.1498 | 78676.7043 | 81037.0054 | 83468.1156 | 85972.159 | 88551.3238 | 91207.8635 | 93944.0994 | 96762.4224 | 99665.2951 | 102655.2539 | 105734.9116 | 108906.9589 | 112174.1677
Salg til net | 7182 | 7397.46 | 7619.3838 | 7847.9653 | 8083.4043 | 8325.9064 | 8575.6836 | 8832.9541 | 9097.9427 | 9370.881 | 9652.0074 | 9941.5677 | 10239.8147 | 10547.0091 | 10863.4194 | 11189.322 | 11525.0016 | 11870.7517 | 12226.8742 | 12593.6805 | 12971.4909 | 13360.6356 | 13761.4547 | 14174.2983 | 14599.5273 | 15037.5131 | 15488.6385 | 15953.2976 | 16431.8966 | 16924.8535
total indtægter | 54782.7 | 56426.181 | 58118.9664 | 59862.5354 | 61658.4115 | 63508.1638 | 65413.4087 | 67375.811 | 69397.0853 | 71478.9979 | 73623.3678 | 75832.0689 | 78107.0309 | 80450.2419 | 82863.7491 | 85349.6616 | 87910.1514 | 90547.456 | 93263.8797 | 96061.7961 | 98943.6499 | 101911.9594 | 104969.3182 | 108118.3978 | 111361.9497 | 114702.8082 | 118143.8924 | 121688.2092 | 125338.8555 | 129099.0211
Udgifter
Inverterskift | [12 empty] | -85378.0376
Driftudgifter | -12500 | -12750 | -13005 | -13265.1 | -13530.402 | -13801.01 | -14077.0302 | -14358.5708 | -14645.7423 | -14938.6571 | -15237.4302 | -15542.1789 | -15853.0224 | -16170.0829 | -16493.4845 | -16823.3542 | -17159.8213 | -17503.0177 | -17853.0781 | -18210.1397 | -18574.3424 | -18945.8293 | -19324.7459 | -19711.2408 | -20105.4656 | -20507.5749 | -20917.7264 | -21336.081 | -21762.8026 | -22198.0586
Tab |  | -496.5504 | -1022.8938 | -1580.3709 | -2170.3761 | -2794.3592 | -3453.828 | -4150.35 | -4885.5548 | -5661.1366 | -6478.8564 | -7340.5443 | -8248.1025 | -9203.5077 | -10208.8139 | -11266.1553 | -12377.7493 | -13545.8994 | -14772.9985 | -16061.5323 | -17414.0824 | -18833.3301 | -20322.06 | -21883.1637 | -23519.6438 | -25234.6178 | -27031.3226 | -28913.1185 | -30883.494 | -32946.0702
Låneomkostninger (25 år) | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362 | -46229.4362
Låneomkostninger (30 år) | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038 | -41070.5038
total udgifter | -58729.4362 | -59475.9866 | -60257.33 | -61074.9071 | -61930.2143 | -62824.8054 | -63760.2944 | -64738.357 | -65760.7333 | -66829.2299 | -67945.7228 | -69112.1593 | -155708.5987 | -71603.0267 | -72931.7346 | -74318.9457 | -75767.0068 | -77278.3533 | -78855.5128 | -80501.1081 | -82217.861 | -84008.5956 | -85876.2421 | -87823.8407 | -89854.5456 | -91971.6289 | -94178.4852 | -96478.6357 | -98875.7328 | -101373.565
Netto Cashflow 25 år | -3946.7362 | -3049.8056 | -2138.3636 | -1212.3717 | -271.8028 | 683.3584 | 1653.1143 | 2637.454 | 3636.3521 | 4649.768 | 5677.645 | 6719.9096 | -77601.5678 | 8847.2151 | 9932.0145 | 11030.7158 | 12143.1446 | 13269.1026 | 14408.3668 | 15560.6879 | 16725.7889 | 17903.3638 | 19093.0761 | 20294.5571 | 21507.4041 | 22731.1793 | 23965.4072 | 25209.5736 | 26463.1227 | 27725.4561
| -37835.2399 | 0.88 | 1.76 | 2.64 | 3.52 | 4.4 | 5.28 | 6.16 | 7.04 | 7.92 | 8.8 | 9.68 | 10.56 | 11.44 | 12.32 | 13.2 | 14.08 | 14.96 | 15.84 | 16.72 | 17.6 | 18.48 | 19.36 | 20.24 | 21.12 | 22 | 22.88 | 23.76 | 24.64 | 25.52
Netto cashflow 30 år | 1212.1962 | 2109.1269 | 3020.5689 | 3946.5607 | 4887.1296 | 5842.2908 | 6812.0468 | 7796.3865 | 8795.2845 | 9808.7004 | 10836.5775 | 11878.842 | -72442.6353 | 14006.1476 | 15090.9469 | 16189.6483 | 17302.0771 | 18428.0351 | 19567.2993 | 20719.6203 | 21884.7213 | 23062.2963 | 24252.0086 | 25453.4895 | 26666.3365 | 27890.1117 | 29124.3397 | 30368.506 | 31622.0552 | 32884.3886
[13 empty] | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579 | 8028.0579
til graf
total indtægter | 54782.7 | 56426.181 | 58118.9664 | 59862.5354 | 61658.4115 | 63508.1638 | 65413.4087 | 67375.811 | 69397.0853 | 71478.9979 | 73623.3678 | 75832.0689 | 78107.0309 | 80450.2419 | 82863.7491 | 85349.6616 | 87910.1514 | 90547.456 | 93263.8797 | 96061.7961 | 98943.6499 | 101911.9594 | 104969.3182 | 108118.3978 | 111361.9497
total udgifter | 58729.4362 | 59475.9866 | 60257.33 | 61074.9071 | 61930.2143 | 62824.8054 | 63760.2944 | 64738.357 | 65760.7333 | 66829.2299 | 67945.7228 | 69112.1593 | 78358.619 | 79631.0847 | 80959.7926 | 82347.0037 | 83795.0648 | 85306.4113 | 86883.5708 | 88529.1661 | 90245.919 | 92036.6535 | 93904.3 | 95851.8986 | 97882.6035
Netto Cashflow 25 år | -3946.7362 | -3049.8056 | -2138.3636 | -1212.3717 | -271.8028 | 683.3584 | 1653.1143 | 2637.454 | 3636.3521 | 4649.768 | 5677.645 | 6719.9096 | -77601.5678 | 8847.2151 | 9932.0145 | 11030.7158 | 12143.1446 | 13269.1026 | 14408.3668 | 15560.6879 | 16725.7889 | 17903.3638 | 19093.0761 | 20294.5571 | 21507.4041